
技术标准和服务要求
技术标准
A45海洋仪器设备（温盐深记录仪），预算4.9万元，采购类型为物资。

（一）具体技术指标要求
★(1)技术规格

1.时钟漂移：±60 seconds/年

2.存储：240M个读数

3.耐压：≤750m

4.采样率：2Hz—24h
★(2)温度

1.范围： -2°C—30°C

2.精度：±0.002°C

3.分辨率： <0.00005 °C

4.时间常数： ~1s 

★(3)深度（压力）

1.测量范围：20/50/100/200/500/750m

2.精度：±0.05%FS

3.分辨率：< 0.001%FS

★(4)电导率

1.测量范围：0-75mS/cm 

2.精度：±0.003 mS/cm 

3.分辨率：0.001 mS/cm 

4.标准稳定性：0.010 mS/cm /年
（二）生产及安装调试等要求
无

（三）供货、安装周期及交货地点要求
1.合同签订后，供货商在30日内完成。
2.交货地点：湖南长沙
二、服务要求
（一）售后质保培训等要求
1.项目质保期内产品质量验收合格之日起1年质保；需提供远程技术服务。
2.质保期内出现故障，需48小时内提供解决方案，如维修需要较长时间，在维修期内需免费提供备件供甲方使用。
三、投标（报价）人资质要求
1.具有企（事）业法人资格（有行业特殊的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人除外）；
2.国有企业；事业单位；军队单位；非外资（含港澳台）独资或控股企业，国内市场无类似或可替代产品的企业除外。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地；
5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
四、验收、付款及其他内容
（一）验收方式
1.开箱验收

检查产品数量是否正确、外观是否完整，出厂测试及质量检验证明是否齐全。

（二）付款方式
物资交货验收合格后，采购方（需求单位）凭乙方提供的相关票据单证一次结清合同款。

      五、采购方式建议

    直接面向市场采购
六、其它要求

无

— 2 —
— 3 —

